## PicoCurrentClamps
PICO AUTO CURRENT CLAMPS
CODE | CODE | NAME | CURRENT RANGE | USAGE | REMARKS | WEB PRICE (GBP)
TA018 | PP264 | 60 A AC / DC Current Clamp | 10mA - 20A to 60A DC or rms AC for 2V range of the oscilloscope | Use for parasitic drain | *Long reach 8mm angled jaw *One push zero function *Frequency range DC to 20 kHz | 79
TA019 | PP266 | 600A DC (high amps) current clamp | 0-600A DC or AC | *Relative compression test (Petrol) *Charging system evaluation (Petrol and Diesel) *Battery testing with Pico Diagnostic’s software (Petrol) *Starter motor and circuit evaluation (Petrol) | *Frequency range DC to 400Hz *Conductor size 30mm max. | 99
TA234 |  | 30A (low amps) BNC current clamp | 5mA to 30A DC 0 to 20 A AC | Use for parasitic drain | *Medium reach 20mm jaw *Thumbwheel style zero setting *Frequency range DC to 20 kHz (–0.5 dB) | 185
TA189 |  | 30A (low amps) Large Jaw current clamp | 5mA to 30A DC | Use for parasitic measurements | Short reach wider 25 mm jaw Auto power down External noise rejection One push zero function High resolution of current values lower than 5 mA | 319
TA167 |  | 200A - 2000A (high amps) DC current clamp | 1-2000A DC | The peak current of 2000 A accommodates the typical inrush currents associated with high compression engines during cranking | *Easy clamping of large conductors for high current measurements such as starter motor and charging currents. *Short reach, 35 mm wide jaw *Frequency range DC to 20 kHz (–1 dB) *One push zero function *Auto power down | 185
TA388 |  | PicoBNC+ 2000A AC/DC Current Clamp | 1-2000A DC | *Battery testing with PicoDiagnostics software *Relative compression testing *Starter motor testing *Alternator output testing *Hybrid and EV electric motor current | *PicoBNC+ version of TA167 *32mm jaw size *Frequency range DC to 20 kHz (–1 dB) *Auto zeroed whenever connected to PicoScope *Powered by the scope *To be used with PicoScope 4225A or 4425A | 195
TA473 |  | PicoBNC+ 60A AC/DC Current Clamp | 10mA - 60A DC or AC peak | *Petrol and diesel injector operation *Solenoid testing *Throttle motor functions *EGR actuator testing *Broadband 02 sensor testing (in conjunction with current multiplier) *High current consumption tests up to 60 Amps (Motor lock-up test) *Parasitic drain measurements | *PicoBNC+ superior version of TA018 and TA234 *12mm jaw size *Frequency range DC to 20 kHz (–1 dB) *Additional screening against noise *Auto zeroed whenever connected to PicoScope *Powered by the scope *To be used with PicoScope 4225A or 4425A | 195

## Pico Akım Penseleri
PICO AUTO AKIM PENSELERİ
KOD | KOD | AÇIKLAMA | AKIM ARALIĞI | KULLANIM ALANI | NOTLAR
TA018 | PP264 | 60 A AC / DC Akım Pensesi | 10mA - 20A to 60A DC or rms AC for 2V range of the oscilloscope | Parazit deşarj için kullanılır | *8 mm açılı çeneleri ile uzak noktaya erişim. *Tek tuşla sıfırlama fonksiyonu *Frekans aralığı DC - 20 Khz.
TA019 | PP266 | 600A DC (yüksek amper) akım pensesi | 0-600A DC veya AC | *Göreceli kompresyon testi (Benzin) *Şarj sistemi değerlendirmesi (Benzin ve Dİzel) *Pico Diagnostic yazılımı ile akü testi (Benzin) *Marş motoru ve devresi değerlendirmesi (Benzin) | *Frekans aralığı DC - 400Hz *Kablo kesiti 30mm max.
TA234 |  | 30A (düşük amper) BNC akım pensesi | 5mA - 30A DC 0 - 20 A AC | Parazit deşarj için kullanılır | *20 mm çene ile orta erişim *Başparmak ile ayarlanan sıfırlama düğmesi *Frekans aralığı DC - 20 kHz (–0.5 dB)
TA189 |  | 30A (düşük amper) Büyük çeneli akım pensesi | 5mA - 30A DC | Parazitli ölçümler için kullanılır | * 25 mm geniş çene ile kısa erişim * Otomotik kapanma * Harici gürültü önleme * Tek dokunuşla sıfırlama fonksiyonu * 5mA den düşük akımlarda yüksek çözünürlüklü akım değeri
TA167 |  | 200A - 2000A (yüksek amper) DC akım pensesi | 1-2000A DC | Yüksek sıkıştırmalı motorlara özel, marş sırasındaki 2000 A tepe akımını ölçebilme kapasitesi | *Marş motoru ve şarj devresindeki yüksek akım taşıyan kalın kablolara kolay takılabilme. *35 mmlk çene, kısa erişim *Frekans aralığı DC - 20 kHz (–1 dB) *Tek dokunuşla sıfırlama fonksiyonu *Otomotik kapanma
TA388 |  | PicoBNC+ 2000A AC/DC Akım Pensesi | 1-2000A DC | *PicoDiagnostics yazılımı ile akü testi *Göreceli kompresyon testi *Marş motoru testi *Şarj dinamosu çıkış gücü testi *Hybrid ve Elektrikli araçlarda elektrik motor akımı ölçümü | *TA167 akım pensesinin PicoBNC+ versiiyonu *32mm çene ölçüsü *Frekans aralığı DC - 20 kHz (–1 dB) *PicoScope'a bağlandığında otomotik olarak sıfırlama *PicoScope tarafından enerji beslemesi *PicoScope 4225A or 4425A ile kullanılır.
TA473 |  | PicoBNC+ 60A AC/DC Akım Pensesi | 10mA - 60A DC veya AC tepe | *Benzin ve dizel enjektörlü motorlar için *Solenoid testi *motora gaz verme fonksiyonu?? *EGR aktuatör testi *Geniş bant 02 sensör testi (mevcut çarpanla bağlantılı olarak) *60 ampere kadar yüksek akım çekme testi (Motor kilitleme testi) *Parazit deşarj ölçümleri | *TA018 ve TA234 ün Pico BNC+ versiyonu *12mm çene ölçüsü *Frekans aralığıe DC - 20 kHz (–1 dB) *Gürültüye karşı ekstra ekranlama *PicoScope'a bağlandığında otomotik olarak sıfırlama *PicoScope tarafından enerji beslemesi *PicoScope 4225A or 4425A ile kullanılır.